## ISTRUZIONI
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Determinazione del fattore k del Tubo di Pitot
Note sulla compilazione
1. Il file di raccolta dati contiene dieci (10) fogli, oltre al presente di istruzioni
2. Inserire i dati nelle celle indicate in verde. Inserire i valori di pressione differenziale considerando 2 cifre decimali
3. Prestare attenzione al separatore decimale, utilizzando il "." (punto) o la "," (virgola) sulla base della versione di Excel e/o del sistema operativo in uso

## 5 ms
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 5 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [6 empty] | Operatore/i:
| RIFERIMENTI PITOT LABORATORIO PARTECIPANTE: | [5 empty] | CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | TIPO PITOT: |  |  | S
|  | IDENTIFICATIVO PITOT: |  |  | L |  |  | ID PITOT: |  | 112
[8 empty] | TIPO PITOT: |  | S
Fattore k da taratura del Pitot del Laboratorio Partecipante:
RIFERIMENTI MICROMANOMETRO LABORATORIO PARTECIPANTE:
Fondo scala:
Unità di misura:
| Tipologia Micromanometro |  |  |  | Digitale
Analogico
Note: deviazioni dal metodo eventualmente attuate dal Laboratorio Partecipante
NOTE DI COMPILAZIONE: |  | Per Pitot del Laboratorio Partecipante, di tipo L, le celle D39-D41 e L39-L41 per la prova 1a e 1b saranno uguali; le celle D65-D67 e L65-L67 per la prova 2a e 2b saranno uguali; le celle D92-D94 e L92-L94 per la prova 3a e 3b saranno uguali.
Prova 1a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 1b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 1a e prova 1b < 0.01
Diametro | [5 empty] | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 1a e prova 1b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 2a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 2b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 2a e prova 2b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 2a e prova 2b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 3a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 3b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 3a e prova 3b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 3a e prova 3b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## 10 ms
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 10 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [6 empty] | Operatore/i:
| RIFERIMENTI PITOT LABORATORIO PARTECIPANTE: | [5 empty] | CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | TIPO PITOT: |  |  | S
|  | IDENTIFICATIVO PITOT: |  |  | L |  |  | ID PITOT: |  | 112
[8 empty] | TIPO PITOT: |  | S
Fattore k da taratura del Pitot del Laboratorio Partecipante:
RIFERIMENTI MICROMANOMETRO LABORATORIO PARTECIPANTE:
Fondo scala:
Unità di misura:
| Tipologia Micromanometro |  |  |  | Digitale
Analogico
Note: deviazioni dal metodo eventualmente attuate dal Laboratorio Partecipante
NOTE DI COMPILAZIONE: |  | Per Pitot del Laboratorio Partecipante, di tipo L, le celle D39-D41 e L39-L41 per la prova 1a e 1b saranno uguali; le celle D65-D67 e L65-L67 per la prova 2a e 2b saranno uguali; le celle D92-D94 e L92-L94 per la prova 3a e 3b saranno uguali.
Prova 1a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 1b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 1a e prova 1b < 0.01
Diametro | [5 empty] | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 1a e prova 1b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 2a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 2b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 2a e prova 2b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 2a e prova 2b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 3a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 3b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. LAB | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. LAB | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 3a e prova 3b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 3a e prova 3b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!

## 15 ms
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 15 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [6 empty] | Operatore/i:
| RIFERIMENTI PITOT LABORATORIO PARTECIPANTE: | [5 empty] | CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | TIPO PITOT: |  |  | S
|  | IDENTIFICATIVO PITOT: |  |  | L |  |  | ID PITOT: |  | 112
[8 empty] | TIPO PITOT: |  | S
Fattore k da taratura del Pitot del Laboratorio Partecipante:
RIFERIMENTI MICROMANOMETRO LABORATORIO PARTECIPANTE:
Fondo scala:
Unità di misura:
| Tipologia Micromanometro |  |  |  | Digitale
Analogico
Note: deviazioni dal metodo eventualmente attuate dal Laboratorio Partecipante
NOTE DI COMPILAZIONE: |  | Per Pitot del Laboratorio Partecipante, di tipo L, le celle D39-D41 e L39-L41 per la prova 1a e 1b saranno uguali; le celle D65-D67 e L65-L67 per la prova 2a e 2b saranno uguali; le celle D92-D94 e L92-L94 per la prova 3a e 3b saranno uguali.
Prova 1a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 1b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 1a e prova 1b < 0.01
Diametro | [5 empty] | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 1a e prova 1b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 2a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 2b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  | 13:45 |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  | 14:00 |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  | 14:33 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
|  | 14:33 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 2a e prova 2b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 2a e prova 2b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 3a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 3b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. LAB | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. LAB | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 3a e prova 3b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 3a e prova 3b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## 20 ms
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 20 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [6 empty] | Operatore/i:
| RIFERIMENTI PITOT LABORATORIO PARTECIPANTE: | [5 empty] | CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | TIPO PITOT: |  |  | S
|  | IDENTIFICATIVO PITOT: |  |  | L |  |  | ID PITOT: |  | 112
[8 empty] | TIPO PITOT: |  | S
Fattore k da taratura del Pitot del Laboratorio Partecipante:
RIFERIMENTI MICROMANOMETRO LABORATORIO PARTECIPANTE:
Fondo scala:
Unità di misura:
| Tipologia Micromanometro |  |  |  | Digitale
Analogico
Note: deviazioni dal metodo eventualmente attuate dal Laboratorio Partecipante
NOTE DI COMPILAZIONE: |  | Per Pitot del Laboratorio Partecipante, di tipo L, le celle D39-D41 e L39-L41 per la prova 1a e 1b saranno uguali; le celle D65-D67 e L65-L67 per la prova 2a e 2b saranno uguali; le celle D92-D94 e L92-L94 per la prova 3a e 3b saranno uguali.
Prova 1a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 1b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 1a e prova 1b < 0.01
Diametro | [5 empty] | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 1a e prova 1b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 2a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 2b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 2a e prova 2b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 2a e prova 2b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 3a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 3b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 3a e prova 3b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 3a e prova 3b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## 25 ms
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Modulo di raccolta dati PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 25 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | [6 empty] | Operatore/i:
| RIFERIMENTI PITOT LABORATORIO PARTECIPANTE: | [5 empty] | CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | TIPO PITOT: |  |  | S
|  | IDENTIFICATIVO PITOT: |  |  | L |  |  | ID PITOT: |  | 112
[8 empty] | TIPO PITOT: |  | S
Fattore k da taratura del Pitot del Laboratorio Partecipante:
RIFERIMENTI MICROMANOMETRO LABORATORIO PARTECIPANTE:
Fondo scala:
Unità di misura:
| Tipologia Micromanometro |  |  |  | Digitale
Analogico
Note: deviazioni dal metodo eventualmente attuate dal Laboratorio Partecipante
NOTE DI COMPILAZIONE: |  | Per Pitot del Laboratorio Partecipante, di tipo L, le celle D39-D41 e L39-L41 per la prova 1a e 1b saranno uguali; le celle D65-D67 e L65-L67 per la prova 2a e 2b saranno uguali; le celle D92-D94 e L92-L94 per la prova 3a e 3b saranno uguali.
Prova 1a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 1b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 1 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 1: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 1a e prova 1b < 0.01
Diametro | [5 empty] | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 1a e prova 1b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 2a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 2b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 2 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 2: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 2a e prova 2b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 2a e prova 2b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Prova 3a (Pitot a 0°) | [6 empty] | Prova 3b (Pitot a 180°)
| DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore |  |  | DATA | ORE:MIN:SEC | Strum. PTP | Rif. LAB | Fattore
Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax |  | Misure ripetute | es. 29/09/2026 | es. 13:30:55 | DPx | DPr | ax
|  |  | Pa | Pa | [5 empty] | Pa | Pa
1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 1 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 2 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | 3 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | [5 empty] | Fattore k prova 3 |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
Verifica Condizioni Stazionarie del condotto: | [6 empty] | ESITO Prova 3: |  |  |  | Accettabilità: |  | 1 - una misura differisce più di 0,02 dalla media
2 - differenza αx medio prova 3a e prova 3b < 0.01
Diametro |  |  |  |  | 0 | m | [6 empty] | 3- Δtemp. < 0.5°C
4 - differenza Dp <= 5% valore medio
Velocità fumi Condotto | [5 empty] | m/sec
1 - ax <= 0.02 dal valore medio | [7 empty] | POSITIVO |  |  | 0
2 - Diff. αx medio prova 3a e prova 3b <= 0.01 |  |  |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
3 - Misura DTemp. Inizio e fine prova | [5 empty] | °C |  | POSITIVO
4 - Misura Variazione Dp Condotto inizio e fine prova |  |  |  |  | 0 | Pa |  | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## Elaborazione I livello 5 m
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Elaborazione statistica I° livello PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 5 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | Operatore/i:
CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | ID PITOT: | 112
|  | TIPO PITOT: | S
Elaborazioni fattore k:
| Media | #DIV/0!
| Dev. Std. | #DIV/0!
| % RSD | #DIV/0!

## Elaborazione I livello 10 m
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Elaborazione statistica I° livello PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 10 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | Operatore/i:
CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | ID PITOT: | 112
|  | TIPO PITOT: | S
Elaborazioni fattore k:
| Media | #DIV/0!
| Dev. Std. | #DIV/0!
| % RSD | #DIV/0!

## Elaborazione I livello 15 m
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Elaborazione statistica I° livello PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 15 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | Operatore/i:
CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | ID PITOT: | 112
|  | TIPO PITOT: | S
Elaborazioni fattore k:
| Media | #DIV/0!
| Dev. Std. | #DIV/0!
| % RSD | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## Elaborazione I livello 20 m
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Elaborazione statistica I° livello PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 20 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | Operatore/i:
CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | ID PITOT: | 112
|  | TIPO PITOT: | S
Elaborazioni fattore k:
| Media | #DIV/0!
| Dev. Std. | #DIV/0!
| % RSD | #DIV/0!
Note on B9: Inserire data nellla forma gg/mm/aaaa

## Elaborazione I livello 25
File master: 2026_PT_PITOT_AIRFACTORY_dati_validazioni.xlsx
Elaborazione statistica I° livello PT PITOT_01 2026 Velocità condotto 25 m/s
DATA : |  |  |  | Codice Laboratorio: | Operatore/i:
CARATTERISTICHE OGGETTO DI PROVA
|  | ID PITOT: | 112
|  | TIPO PITOT: | S
Elaborazioni fattore k:
| Media | #DIV/0!
| Dev. Std. | #DIV/0!
| % RSD | #DIV/0!